| СПД КАБАК А.И. | г.Днепропетровск бул. Славы д. 18 / 261, 49100 - р/р 26005050273142 КБ Приватбанк - МФО 305299, ЕДРПОУ 2672212014 - Тел. (056)785-99-01; 785-99-02 - Тел/факс: (056) 373-27-72 - E-mail: 7859901@mail.ru URL: www.kabak1.narod.ru |
| --- | --- |

Печи муфельные лабораторные                              01.09.2009

|  | Обозначение | Размер камеры, мм | Цена, грн с НДС | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СНОЛ 7,2/1100 И4Пк | 190х250х130 | 5600 | Камера кордиеритовая, спирали открытые, 220 В, 3 кВт |
| 2 | СНОЛ 7,2/1100 И4Пш | 190х250х130 | 4830 | Камера шамотная, спирали открытые («ласточкин хвост») 220 В, 3 кВт |
| 3 | СНОЛ 7,2/1100 И4П | 190х250х130 | 4870 | Камера мягкая спирали в трубках по бокам камеры, 220 В, 3 кВт |
| 4 | СНОЛ 7,2/1300 И4П | 190х250х130 | 5580 | Камера мягкая спирали на трубках по бокам камеры, 220 В, 3 кВт |
| 5 | СНОЛ 12/1100 И4Пш | 200х300х200 | 6100 | Камера шамотная, спирали открытые («ласточкин хвост») , 220 В, 3 кВт |
| 6 | СНОЛ 12/1100 И4П | 200х300х200 | 5780 | Камера мягкая спирали в трубках по бокам камеры, 220 В, 3 кВт |
| 7 | СНОЛ 12/1300 И4П | 200х300х200 | 7170 | Камера мягкая спирали на трубках по бокам камеры, 220 В, 3 кВт |
| 8 | СНОЛ 16/900 И4Пр | 200х400х200 | 6200 | Для ювелиров, спирали в трубках по бокам камеры, есть газоотводная трубка. Комплектуется поддоном и программатором температуры, 220 В, 3 кВт |
| 9 | СНОЛ16/1100 И4Пш | 200х400х200 | 6720 | Камера шамотная, спирали открытые («ласточкин хвост»), 220/380 В, 5,6 кВт |
| 10 | СНОЛ16/1100 И4П | 200х400х200 | 6430 | Камера мягкая спирали в трубках по бокам камеры, 220/380 В, 5,6 кВт |
| 11 | СНОЛ16/1300 И4П | 200х400х200 | 8380 | Камера мягкая спирали на трубках по бокам камеры, 220/380 В, 5,6 кВт |
| 12 | СНОЛ 30/1100 И4А | 250х400х250 | 8410 | Камера шамотная, спирали открытые («ласточкин хвост») , 220/380 В, 5,6 кВт |
| 13 | СНОЛ 30/1100 И4П | 250х400х250 | 7900 | Камера мягкая спирали в трубках по бокам камеры, 220/380 В, 5,6 кВт |
| 14 | СНОЛ30/1300 И4П | 250х400х250 | 9140 | Камера мягкая спирали на трубках по бокам камеры, 220/380 В, 5,6 кВт |
| 15 | СНОЛ45/1100 И4А | 300х500х300 | 10470 | Камера шамотная, спирали открытые («ласточкин хвост») , 220/380 В, 9 кВт |
| 16 | СНОЛ45/1100 И4П | 300х500х300 | 9690 | Камера мягкая спирали в трубках по бокам камеры, 220/380 В, 9 кВт |
| 17 | СНОЛ 45/1300 И4П | 300х500х300 | 12000 | Камера мягкая спирали на трубках по бокам камеры, 220/380 В, 9 кВт |

При необходимости печи могут комплектоваться программатором, позволяющим задавать сложные процессы термообработки (нагрев с заданной скоростью до определенной температуры, выдержка заданное время на этой температуре).  В регулятор можно запрограммировать до 6 программ, в каждой из которых может быть до 16 шагов.

На все печи распространяется гарантия 1 год.

Обозначение печи: СНОЛ  16/11  И4П  ш

Дополнительный признак ш –  камера шамотная, к – кордиеритовая, в – установлен циркуляционный вентилятор,  н – камера из нержавеющей стали

Тип регулятора температуры И4П – микропроцессорный ПИД – регулятор, И4Пр – микропроцессорный ПИД – регулятор с программированием по времени

Максимальная температура в камере в сотнях градусов (1100 оС)

Объем рабочей камеры в литрах

С – печь электрическая

Н – камерная, Ш – шахтная, Д – с выкатным подом

О – окислительная атмосфера в камере

Л - лабораторная