Шкафы сушильные                           01.09.2009

| № | Обозначение | Размер камеры, мм | Цена, грн с НДС | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СНОЛ 43/350 И4П | 350х350х350 | 5080 | Камера стальная, окрашенная термостойким лаком, в комплекте 2 полки 220 В, 3 кВт |
| 2 | СНОЛ 43/350 И4Пр | 350х350х350 | 5460 |  |
| 3 | СНОЛ 43/350 И4П н | 350х350х350 | 5450 | Камера из нержавеющей стали, в комплекте 2 полки 220 В, 3 кВт |
| 4 | СНОЛ 43/350 И4Пр н | 350х350х350 | 5830 |  |
| 5 | Снол 64/350 И4П | 400х400х400 | 5150 | Камера стальная, окрашенная термостойким лаком, в комплекте 2 полки 220 В, 3 кВт |
| 6 | Снол 64/350 И4Пр | 400х400х400 | 5530 |  |
| 7 | Снол 64/350 И4П н | 400х400х400 | 5630 | Камера из нержавеющей стали, в комплекте 2 полки 220 В, 3 кВт |
| 8 | Снол 64/350 И4Пр н | 400х400х400 | 6010 |  |

На все шкафы распространяется гарантия 1 год

При необходимости  шкаф комплектуется циркуляционным вентилятором для перемешивания атмосферы внутри камеры и выравнивания температуры по объему камеры.  Стоимость установки вентилятора в сушильный шкаф + 650 грн.